CIRCULAR  ACLARATORIA Y MODIFICATORIA  Nº 5

Ref.: EXPTE. 1226/2016/EDUC.AR – DIRECCION POLO

En relación a la CONTRATACION DIRECTA Nº 1, cuyo objeto “READECUACION  DE INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS”  obra modificación y aclaración del Pliego de bases y condiciones particulares, la cual deberá ser tenida en cuenta a la hora de presentar  la oferta y  que se detalla a continuación:

Anexo II, Punto 3.9.1

REVESTIMIENTO A PROVEER Y COLOCAR

El total de los tabiques de los núcleos húmedos se revestirán con una terminación del tipo de microcemento alisado, ya sea de la Marca Tarquini, Quimtex o similar. Se darán tres manos de producto sobre la superficie preparada, se lijará entre mano y mano y se le dará una laca al agua como terminación final. El color será gris mediano y será aprobado por los Representantes contra tres muestras presentadas por el Contratista. Ver detalle de superficies a ser terminadas según esta especificación en plano PLAN TEC-04

Lugar de Retiro de Pliegos: Lugar de obtención vía Web ingresando en www.educ.ar/ Información para proveedores o personalmente en la Coordinación de Compras en AV. COMODORO RIVADAVIA 1151, C.A.B.A,  de 10 a 18.00 Hs.

Presentación de ofertas: Hasta la fecha y hora fijadas por el acto de apertura a desarrollarse en el domicilio indicado en el Pliego.

Apertura: 16.02.2017 a las 11:00 hs.

Valor del Pliego: Sin costo.