ANEXO I

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EX-2017-00394009 -APN-DA#EDUCAR – INSUMOS PARA REFRIGUERACION

| Bienes y Servicios Solicitados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Renglones separados | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | IVA | Costo unitario S/IVA | Costo Total S/IVA | Costo Total C/IVA |  |  |  |
| 1 | Gas refrigerante R22 de 13.6 Kg. | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gas refrigerante R410A de 11.3 Kg | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gas refrigerante R407C de 11.3Kg. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Recuperadora de gas | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Balanza para carga de gas. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chispero para soldadora autógena | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Óvulos | Unidad | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Llave saca óvulos para refrigeración | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pico Mapp con manguera y chispero soldador. | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Garrafa Mapp de gas de 400 Grs | Unidad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Mini cortadora de caño | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pinza selladora extranguladora de caños | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Expansor para caños de cobre | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Aislante frio calor 1/4" | Mts | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Aislante frio calor 3/8" | Mts | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Aislante frio calor 1/2" | Mts | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Aislante frio calor 5/8" | Mts | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Aislante frio calor 3/4" | Mts | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Caños de cobre 1/4" | Rollos | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Caños de cobre 3/8" | Rollos | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Caños de cobre 1/2" | Rollos | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Caños de cobre 5/8" | Rollos | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Caños de cobre 3/4" | Rollos | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Cinta blanca de refrigeración | Unidad | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Cepillo de acero | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Tapas para caños de servicio | Unidad | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Peine plástico | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Varilla Plata para soldar cobre - cobre | Unidad | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Varilla Plata para soldar cobre - hierro | Unidad | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Fundente para soldar | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Aislante térmico | Rollos | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Termostato de ambiente 2 etapas | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Termostato de ambiente 1 etapa | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Equipo de soldar autógena pequeño | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Cable tipo taller flexible ignifugo de 5x2,5mm². | Mts | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Cable tipo taller flexible ignifugo de 5x1,5mm². | Mts | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Llave crique de 3/16, ¼, ½, 9/16. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Llave crique de ¼, 3/8, 3/16, 5/16. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Manifold con visor y mangueras | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Relay PTC Universal de 4 pines | Unidad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Filtro molecular de 10 Grs. con chicote. | Unidad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Gas refrigerante DYR5 de 11.3Kg | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Válvula con chicote ¼ para soldar | Unidad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pasta epoxi sella fugas para refrigeración | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Motor para condensador/forzador | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Garrafa para recuperación de gas refrigerante | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Caños de cobre 7/8" | Mts | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Aislante frio calor 7/8" | Mts | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| La Suma de: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL OFERTA: $……………………………………………………………………….-(Pesos: ………………………….……………)

EL OFERENTE DEBERA INDICAR Y DISCRIMINAR EL PORCENTAJE DE IVA INCLUIDO EN LA OFERTA (10,5% - 21%)

LA PLANILLA DEBERA ESTAR ESCRITA EN PROCESADOR DE TEXTO, SIN EXCEPCION.

RAZON SOCIAL:

Nº DE CUIT:

CONTACTO:

CBU:

EMAIL:

NUMEROS TELEFONICOS E INTERNO:

DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: