ANEXO I

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EX-2017-07174758- -APN-DA#EDUCAR

| R | Descripción | Cant. | IVA | Cost. Unit. S/ IVA | Cost.Total C / IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipetas de vidrio graduadas 1 mL autoclavables | 216 |  |  |  |
| 2 | Pipetas de vidrio graduadas de 2 mL autoclavables | 216 |  |  |  |
| 3 | Pipetas de vidrio graduadas de 5 mL autoclavables | 216 |  |  |  |
| 4 | Pipetas de vidrio graduadas de 10 mL autoclavables | 216 |  |  |  |
| 5 | Propipeta de goma para pipetas | 144 |  |  |  |
| 6 | Perita de goma para pipeta modelo universal con tres válvulas | 168 |  |  |  |
| 7 | Pipetas pasteur de vidrio 3 mL | 240 |  |  |  |
| 8 | Pipeta Pasteur de plástico graduada de 3 mL | 105 |  |  |  |
| 8 | Pipetas estériles graduadas de plástico de 0.2 mL | 480 |  |  |  |
| 10 | Pipetas estériles graduadas de plástico de 1 mL | 345 |  |  |  |
| 11 | Pipetas estériles graduadas de plástico de 2 mL | 345 |  |  |  |
| 12 | Pipetas estériles graduadas de plástico de 5 mL | 345 |  |  |  |
| 13 | Pipetas estériles de plástico graduadas de 10 mL | 345 |  |  |  |
| 14 | Tubo de cultivo vidrio borosilicato 26 x 150 mm con tapa poliestireno a presión | 58 |  |  |  |
| 15 | Tubo de ensayo de vidrio fondo redondo 75 x 12 mm | 550 |  |  |  |
| 16 | Tubo de ensayo de vidrio fondo redondo 150 x 15 mm | 310 |  |  |  |
| 17 | Embudo de vidrio para filtración de líquidos de 5 cm de diámetro | 27 |  |  |  |
| 18 | Embudo de vidrio para filtración de líquidos de 10 cm de diámetro | 27 |  |  |  |
| 19 | Embudo de plástico de 6 cm de diámetro | 27 |  |  |  |
| 20 | Vaso de precipitado graduado de borosilicato de 250 mL | 51 |  |  |  |
| 21 | Vaso de precipitado graduado de borosilicato de 500 mL | 51 |  |  |  |
| 22 | Vaso de precipitado graduado de borosilicato de 1000 mL | 51 |  |  |  |
| 23 | Probeta de vidrio graduada de borosilicato 2 L | 26 |  |  |  |
| 24 | Probeta de vidrio graduada de borosilicato 1 L | 26 |  |  |  |
| 25 | Probeta de vidrio graduada de borosilicato 500 mL | 26 |  |  |  |
| 26 | Probeta de vidrio graduda de borosilicato 100 mL | 26 |  |  |  |
| 27 | Probeta de vidrio graduada de borosilicato 20 mL | 36 |  |  |  |
| 28 | Probeta de plástico 5L graduada | 50 |  |  |  |
| 29 | Probeta de plástico 2L graduada | 52 |  |  |  |
| 30 | Probeta de plástico 500 mL graduada | 52 |  |  |  |
| 31 | Probeta de plástico 20 mL graduada | 52 |  |  |  |
| 32 | Vidrio reloj 9cm diámetro | 27 |  |  |  |
| 33 | Vidrio reloj 15cm diámetro | 27 |  |  |  |
| 34 | Varilla de vidrio 20 cm | 58 |  |  |  |
| 35 | Matraz Erlenmeyer vidrio borosilicato 250 mL | 53 |  |  |  |
| 36 | Matraz Erlenmeyer vidrio borosilicato 500 mL | 53 |  |  |  |
| 37 | Matraz Erlenmeyer vidrio borosilicato 1000 mL | 53 |  |  |  |
| 38 | Matraz Erlenmeyer vidrio borosilicato 100 mL | 53 |  |  |  |
| 39 | Placa de petri 90 mm diámetro de vidrio autoclavables | 102 |  |  |  |
| 40 | Tips estériles para micropipeta p10 (bolsa 1000u) | 32 |  |  |  |
| 41 | Frascos de vidrio 500 mL boca ancha | 82 |  |  |  |
| 42 | Tips estériles para micropipeta p200 (bolsa 1000u) | 32 |  |  |  |
| 43 | Tips estériles para micropipeta p1000 (bolsa 1000u) | 32 |  |  |  |
| 44 | Tips estériles para micropipeta p2 (bolsa 1000u) | 32 |  |  |  |
| 45 | Tubos eppendorf 1.5 mL estériles (bolsa 200u) | 36 |  |  |  |
| 46 | Tubos tipo falcon de 50 mL estériles | 180 |  |  |  |
| 47 | Tubos tipo falcon de 15 mL estériles | 180 |  |  |  |
| 48 | Pinzas de disección de punta fina de acero de 30 cm | 26 |  |  |  |
| 49 | Mango porta bisturí nº4 | 57 |  |  |  |
| 50 | Hoja metálica para bisturí nº4 | 285 |  |  |  |
| 51 | Tijera de disección punta roma 14 cm | 50 |  |  |  |
| 52 | Gradilla para tubos de 26 x 150 mm de 6x4 | 88 |  |  |  |
| 53 | Gradilla para tubos de ensayo (6x4) 75x12 mm | 63 |  |  |  |
| 54 | Gradilla para tubos eppendorf de 1.5 mL 96 | 88 |  |  |  |
| 55 | Gradillas para tubos tipo falcon de 50 mL | 57 |  |  |  |
| 56 | Gradillas para tubos tipo falcon de 15 mL | 57 |  |  |  |
| 57 | Mechero bunsen con manguera de goma de al menos 1 m | 41 |  |  |  |
| 58 | Pinza de madera para tubos de ensayo 180mm | 192 |  |  |  |
| 59 | Ansas bacteriológicas de punta redonda con mango | 138 |  |  |  |
| 60 | Termómetro de laboratorio de mercurio -10 ºC / 110 ºC aprox. | 23 |  |  |  |
| 61 | Timer digital con alarma | 25 |  |  |  |
| 62 | Porta objetos de vidrio 26 x 76 mm esmerilados (caja 50u) | 41 |  |  |  |
| 63 | Cubre objetos 18 x 18 mm (Caja de 100u) | 91 |  |  |  |
| 64 | Espátula de Drigalsky de vidrio | 78 |  |  |  |
| 65 | Placa de petri 90 mm de diámetro estériles de plástico | 1050 |  |  |  |
| 66 | Cuchara espátula de metal plana 160 mm de longitud | 54 |  |  |  |
| 67 | Mortero de porcelana con pilón, al menos 20 cm de diámetro | 54 |  |  |  |
| 68 | Rociadores de plástico 500 mL | 108 |  |  |  |
| 69 | Cinta de pH, 0-14, por unidad | 1800 |  |  |  |
| 70 | Gafas de seguridad para laboratorio tamaño universal | 193 |  |  |  |
| 71 | Cubetas para espectrofotometría plástico 1mL | 88 |  |  |  |
| 72 | Cubetas para espectrofotometría aptas UV 1mL | 208 |  |  |  |
| 73 | Cámara de Neubauer (0.100 mm profundidad, 0.0025 mm2) | 30 |  |  |  |
| 74 | Gotero de vidrio con pera de goma de 10 mL | 58 |  |  |  |
| 75 | Tapones de goma para tubo de ensayo de 15 mm | 630 |  |  |  |
| 76 | Cepillo limpia tubo de ensayos de 15 cm | 53 |  |  |  |
| 77 | Cepillo limpia frascos de boca ancha de 20cm | 53 |  |  |  |

TOTAL OFERTA: $……………………………………………………………………….-(Pesos: ………………………….……………)

EL OFERENTE DEBERA INDICAR Y DISCRIMINAR EL PORCENTAJE DE IVA INCLUIDO EN LA OFERTA (10,5% - 21%)

LA PLANILLA DEBERA ESTAR ESCRITA EN PROCESADOR DE TEXTO, SIN EXCEPCION.

RAZON SOCIAL:

Nº DE CUIT:

CONTACTO:

CBU:

EMAIL:

NUMEROS TELEFONICOS E INTERNO:

DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: